## EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020.

## PROCESSO nº 030/2020.

A Prefeitura Municipal de Lagoa Grande, torna público, para conhecimento dos interessados, que  ÀS 08:30 HORAS DO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2020, no prédio da Prefeitura Municipal de Lagoa Grande, situado na Rua Manoel Calango, no 172 - Centro, nesta Cidade, será realizada a sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta Comercial e documentação de Habilitação para o Pregão Presencial nº: 018/2020, do tipo "MENOR PREÇO", que reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Lei 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus anexos.

## 1. DO OBJETO

1.1- A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS AFINS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E SAÚDE, conforme Anexo I.

## 2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1- Poderão participar da presente licitação os interessados que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação.

2.2 - Não poderão participar deste pregão os interessados que se encontrarem em processo de falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, ou estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, ou tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

2.3. Os Itens 01 aos 26 são destinados exclusivamente para empresas que estejam na condição de ME, MEI e EPP, conforme determina o inciso I do art. 48 da LC 147/14.

## 3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

3.1- Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente pregão, protocolizando o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, no endereço discriminado no preâmbulo deste Edital, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 03 (três) dias úteis.

3.1.1	Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

3.2	Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder à data de realização do Pregão. Sendo tempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame.

## 4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

4.1. 	A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um representante devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório.

4.2	Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada.

4.3	Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos:

I - documento oficial de identidade;

II - procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da licitante, ou documento no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações, no caso do representante ser sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da licitante, em decorrência de tal investidura (Anexo II).

4.4	Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada dos documentos comprobatórios dos poderes do outorgante, tais como contrato social/alteração contratual e cópia do documento de identidade de quem recebe poderes.

4.5	A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento impedirá a participação do representante da licitante na sessão, para fins de apresentação de lances.

4.6	O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.

4.7	Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.

5. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

5.1. – No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, cada licitante entregará ao Pregoeiro e seus auxiliares:

a) Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme Anexo III (a referida declaração deverá estar por fora dos envelopes).

b) Em se tratando de Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, a comprovação desta condição será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial, ou outro órgão equivalente, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº. 123/2006.

c) Em se tratando de MEI – Micro Empreendedor Individual, a comprovação desta condição será efetuada mediante a apresentação do Certificado da Condição de Micro Empreendedor Individual – CCMEI.

d) As certidões descritas nas alíneas “b” e “c” apresentadas após o dia 31 de janeiro do corrente ano terão, obrigatoriamente, que terem sido emitidas no exercício em curso. (As referidas certidões deverão estar FORA DOS ENVELOPES)

e) 01 (um) envelope contendo a proposta comercial ( ENVELOPE Nº 1); e

f) 01 (um) envelope contendo os documentos da habilitação (ENVELOPE Nº 2)

5.2. – Declarado encerrado o credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos novos proponentes.

5.3. - Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que impeça a realização deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação.

6 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

6.1. No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, na presença dos representantes das licitantes e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro receberá dos representantes credenciados, em envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados nos fechos, registrando em ata a presença dos participantes.

6.2 Poderá o licitante apresentar envelopes através da Empresa Brasileira de correios e telégrafos ou por representante não credenciado, ficando o licitante obrigado a apresentá-los até a hora e data estabelecida no preâmbulo, e na forma do item 5.1 deste edital.

6.3 A participação na forma do item 6.2, sem a presença de representante no ato da sessão, impede a apresentação de lances por parte do licitante.

6.4 O PREGOEIRO não se responsabilizará por envelopes de “Proposta Comercial” e “Documentos de Habilitação” que não sejam entregues ao pregoeiro designado, no local, data e horário definidos neste edital.

6.5. Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes.

6.6 - Cada licitante deverá apresentar dois conjuntos de documentos, a saber: “Proposta de Preço” e “Habilitação”.

6.7 - Os conjuntos de documentos relativos à proposta de preço e à habilitação deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados, identificados com o nome da licitante, o número e objeto da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos "Proposta de Preço" e "Documentos de Habilitação", na forma dos incisos I e II a seguir:

I - envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preço:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE - MG

PREGÃO Nº 018/2020.

LICITANTE: ___________________________________

ENVELOPE Nº 1 (PROPOSTA DE PREÇO)

II - envelope contendo os Documentos de Habilitação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE - MG

PREGÃO Nº 018/2020.

LICITANTE: ___________________________________

ENVELOPE Nº 2 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)

6.8	Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por servidor do Município, ou por meio de publicação em órgão de imprensa oficial.

6.9	Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preços.

### 6.10 - Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo aqueles referentes à proposta de preço e à habilitação, além de seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil.

7 – DA PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE Nº 1

7.1. –  São requisitos da proposta de preço:

a) ser apresentada em língua portuguesa, contendo o número e a modalidade da licitação deste Edital, devendo preferencialmente, conter razão social, CNPJ, endereço, número de telefone, número de fax da empresa licitante e dados bancários.

b) conter a assinatura do responsável legal da empresa ou representante devidamente qualificado;

c) ser elaborada, preferencialmente, nos moldes do Anexo IV deste edital;

d) conter o prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da data-limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93;

e) conter prazo de entrega de no máximo 15 (quinze) dias úteis a contar do recebimento da requisição;

f) conter prazo de garantia do objeto de no mínimo 01 (um) ano, que começará a correr ao término da garantia legal de que trata a Lei nº 8.078/90, adotando-se, para tanto, como termo inicial a partir da data de entrega dos produtos;

7.2. No preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título.

8 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 02

8.1. – A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá de:

a) registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado.

b.1) No caso de sociedades por ações, deverá estar acompanhado da documentação de eleição de seus administradores.

b.2) O contrato social consolidado dispensa a apresentação do contrato original e das alterações anteriores, devendo ser apresentadas alterações posteriores, ainda não consolidadas.

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão ou entidade competente;

e) em se tratando de Micro Empreendedor Individual – MEI, o Contrato Social ou Estatuto poderá ser substituído pelo Certificado da Condição de Micro Empreendedor Individual – CCMEI;

8.2. – A documentação relativa à habilitação fiscal e trabalhista consistirá de:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) atualizado, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente e compatível com o objeto desta licitação;

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, através de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portarias MF 358 e 443/2014.

c) Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou documento equivalente que comprove a regularidade.

d) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, referente ao domicílio da empresa.

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

8.3. – A documentação relativa à habilitação econômico-financeira consistirá de:

8.3.1 Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica, emitida, no máximo, 90 (noventa) dias antes da data fixada para abertura dos envelopes “Documentação”.

8.3.1.1 No caso de certidão de recuperação judicial positiva, a licitante deverá, juntamente com a certidão, sob pena de inabilitação, apresentar comprovação de que o plano de recuperação expressamente prevê a participação da empresa em contratações públicas, bem como que referido plano foi homologado judicialmente.

8.4. Quanto à REGULARIDADE TÉCNICA, apresentará:

8.4.1. Atestado Técnico de Capacidade emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove o fornecimento de produto compatível com o objeto deste Pregão.

8.4.2. Apresentação de prospectos de cada item proposto pela empresa licitante.

8.5. Declaração de Cumprimento do Inciso XXXIII, do Art. 7º, da Constituição Federal (Anexo VI).

8.6.	Declaração expressa, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, assinado por quem de direito (Anexo V);

8.7. Declaração expressa de que concorda com todos os termos deste Edital (Anexo VII).

8.8.	As empresas participantes que não apresentarem a documentação exigida, apresentarem incompleta ou incorreta, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior.

8.9. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que:

a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou

b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;

c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;

d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

## 9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES DE PREÇO

9.1.	Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta de valor mais baixo e o das ofertas com preços de até 10% (dez por cento) superiores àquela, em cada Item, poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação do vencedor.

9.2. – Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

9.3. – No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até proclamação do vencedor.

9.4. – A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida à disputa para toda a ordem de classificação.

9.5. Na sucessão de lances, a diferença de valor não poderá ser inferior R$ 1,00 (um real) para cada item.

9.6. – É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

9.7. – Serão desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista neste edital.

9.8. – Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades previstas neste Edital.

9.9. – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, implicará a exclusão da Licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas.

9.10. – Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o Pregoeiro negociar diretamente com a proponente, para que seja obtido preço melhor.

9.11. – O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo Pregoeiro, as LICITANTES manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

9.12. – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-o com os valores consignados em Planilha de Custos, decidindo, motivadamente, a respeito.

9.13. – A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarado vencedor a LICITANTE que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste edital, com o preço de mercado e que OFERTAR O MENOR PREÇO POR ITEM.

9.14. – Será desclassificada:

a) a proposta que não atender às exigências deste edital;

b) a proposta que apresentar preço excessivo ou manifestamente inexequível.

9.15. – Da sessão pública do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos.

9.16 – A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo toda e qualquer informação, acerca do objeto, ser esclarecida previamente junto ao Pregoeiro.

9.17 – Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.

10 – DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE HABILITAÇÃO

10.1. – Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o Envelope nº 2 – “Habilitação” do licitante cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar.

10.2. – Os licitantes apresentarão documentos em cópias legíveis, autenticadas em cartório competente ou por servidor designado para o pregão.

10.3 – As ME, MEI e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que estes apresentem alguma restrição.

10.3.1 – Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

10.3.2 – A prorrogação do prazo para a regularização fiscal e trabalhista dependerá de requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro.

10.3.3 – Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos cinco dias úteis inicialmente concedidos.

10.3.4 – A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

10.4 – Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para realização do pregão; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidos por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição, ressalvadas as exceções previstas no edital.

10.5 – Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas neste Edital, será inabilitado, e o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e procederá à habilitação do licitante seguinte, na ordem de classificação, repetindo esse procedimento, sucessivamente, se necessário, até apuração de uma proposta que atenda ao Edital, para declarar o licitante vencedor.

10.6 – O pregoeiro negociará diretamente com o proponente, para obtenção de melhor preço.

11 – DA ADJUDICAÇÃO

11.1. – Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a LICITANTE será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

11.2. – Em caso de desatendimento às exigências de habilitação, o Pregoeiro inabilitará a licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar com o proponente, para que seja obtido o melhor preço.

11.3. – Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a vencedora, proporcionando, a seguir, a oportunidade às licitantes para que manifestem imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso, sob pena de decadência do direito por parte da licitante. Constará na ata da Sessão à síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todas as demais Licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestar-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo, em secretaria.

12 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1. – Tendo a licitante manifestado, motivadamente, a intenção de recorrer na sessão pública do Pregão, terá ela o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso.

12.2. – As demais licitantes, já intimadas na sessão pública supracitada, terão o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentarem as contrarazões, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, em secretária.

12.3. – A manifestação na sessão pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de admissibilidade.

12.4. – As razões e contrarazões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao Pregoeiro, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital.

12.5. – O início da contagem dos prazos, bem como seu término, dar-se-á sempre em dias úteis.

12.6. – A falta de apresentação de razões, mencionadas no subitem 12.1., importará a decadência do direito de recurso, culminando com a adjudicação do objeto do certame à licitante vencedora.

12.7. – O acolhimento do recurso importará a invalidação, apenas, dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.8. – A decisão proferida em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento, mediante publicação no Diário Oficial do Município.

12.9. – Não serão conhecidas as contrarazões a recursos intempestivamente apresentadas.

13 – DO CONTRATO

13.1. Após homologado o resultado deste Pregão, a Administração convocará a licitante vencedora, durante a validade da sua proposta, para assinatura do instrumento contratual, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação através de telefonema, FAX ou correio eletrônico, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e no art. 81 da Lei nº 8.666/93.

13.2. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

13.3. É facultado a (o) Pregoeira (o) (a), caso o adjudicatário quando convocado não assinar o termo de contrato convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assiná-lo, após negociação, aceitação da proposta e comprovação dos requisitos de habilitação.

13.4. O contrato a ser firmado com o licitante adjudicatário incluirá as condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos, necessárias à fiel execução do objeto desta licitação.

14 – DO RECEBIMENTO

14.1. – Os produtos deverão ser entregues no prédio da Prefeitura Municipal de Lagoa Grande, situado na Rua Manoel Calango, no 172- Centro.

14.2. – Concluída a entrega dos produtos, o recebimento do mesmo dar-se-á, através de vistoria conjunta realizada pela adjudicatária e pelo Comissão de Recebimento, constituída de no mínimo 03 (três) membros, conforme preceitua o § 8º do art. 15 da Lei 8.666/93.

14.3. – A nota fiscal/fatura, sem qualquer rasura, deve ser emitida pela empresa participante do certame, em nome da Prefeitura Municipal de Lagoa Grande e deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.

## 15 - DOS ENCARGOS

15.1	- Incumbe à Contratante:

15.1.1	- Conferir as especificações e receber o material objeto deste edital;

15.1.2 - Efetuar o pagamento à licitante vencedora, conforme Nota de Empenho;

15.2 -	 Incumbe à Licitante vencedora:

15.2.1	- Entregar os produtos, por sua exclusiva conta e responsabilidade, em perfeitas condições, no prédio da Prefeitura Municipal de Lagoa Grande, situado na Rua Manoel Calango, no 172- Centro., no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, a contar da data do recebimento da requisição, independente das quantidades solicitadas.

15.2.2 - Substituir o bem que estiver danificado, quando da entrega dos mesmos ou quando for utilizado e a Prefeitura Municipal identificar defeitos de fabricação.

## 16. DA EXECUÇÃO

16.1	A Licitante vencedora fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas quantidades do material objeto da presente licitação, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato ou da Nota de Empenho, conforme o caso.

16.2 A Prefeitura se reserva o direito de realizar apenas parte do objeto licitado, ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para a Administração.

## 17. DO PREÇO E DO PAGAMENTO

17.1	Os materiais objeto do presente edital serão fornecidos pelo preço constante na proposta da licitante vencedora.

17.2	O pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias após aquele em que foi efetuado o fornecimento, mediante apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas.

## 18- DAS PENALIDADES

18.1. - Recusando-se a vencedora a contratação sem motivo justificado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco anos.

18.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou atrasos no cumprimento do contrato, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

18.2.1. advertência;

18.2.2. multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso, da entrega do produto, sobre o valor da parcela, por ocorrência;

18.2.3. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando for o caso;

18.2.4 - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos:

a) inobservância do nível de qualidade dos fornecimentos;

b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros;

c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da Contratante;

d) descumprimento de cláusula contratual.

18.3. - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. (Art. 7º da lei 10.520)

18.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova sua reabilitação.

18.5. - O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de Lagoa Grande, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso.

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19.1. – As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta das dotações orçamentárias nº:

02.02.01.04.122.0401.2011.3.3.90.30.00 (65); 02.03.01.12.361.1201.1453.4.4.90.52.00 (117); 02.03.01.12.361.1201.2454.3.3.90.30.00 (123); 02.05.01.10.301.1001.2257.3.3.90.30.00 (268); 02.05.01.10.301.1001.1389.4.4.90.52.00 (254);

## 20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1	Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de documentação referente ao presente Edital.

20.2	A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

20.3 	Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na Prefeitura.

20.4 A critério da Administração, no caso de desclassificação de todas as propostas, poderão ser convocados os participantes para, no prazo de 8 (oito) dias úteis, apresentarem novas ofertas, em obediência ao disposto no § 3º, do artigo 48 da Lei nº 8.666/93.

20.5 	O Prefeito Municipal poderá revogar a presente licitação em face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

20.6	É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

20.7	O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão.

20.8	As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração e a segurança da aquisição.

20.9 A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à aquisição.

20.10 	No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das propostas de preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

20.11 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o juízo da Comarca de Presidente Olegário/MG.

20.12  Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário, anteriormente estabelecidos.

20.13 Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser objeto de consulta, por escrito, ao Pregoeiro na Prefeitura Municipal, no endereço: Rua Manoel Calango nº 172 – Centro – Lagoa Grande, até 05 (cinco) dias anteriores à data de abertura da licitação. Demais informações poderão ser obtidas pelos telefones (034) 3816-2926 – E-mail: licitacao.lagoagrande@hotmail.com

20.14 Cópias do Edital e seus anexos serão fornecidas, gratuitamente, mediante recibo, nos horários de 08:00 às 17:00 hs, no endereço referido no preâmbulo deste Edital.

20.15	Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro.

20.16	Fazem parte integrante deste Edital:

- Anexo I – Termo de Referência;

- Anexo II - Modelo de credenciamento;

- Anexo III - Modelo de Declaração de que Cumpre os Requisitos de Habilitação;

- Anexo IV -  Proposta de Preços;

- Anexo V -  Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente;

- Anexo VI – Modelo de Declaração

que não emprega menor;

- Anexo VII - Modelo de Declaração de Concordância com os Termos do Edital;

- Anexo VIII – Minuta de contrato de fornecimento.

Prefeitura Municipal de Lagoa Grande-MG, 10 de Fevereiro de 2020.

___________________________________

Marília Nicole Batista Oliveira

Pregoeira

ANEXO I AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2020,

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020.

TERMO DE REFERÊNCIA

| ITEM | UNID | QUANT | DISCRIMINAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | UND | 03 | GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO IGUAL OU SIMILAR A MARCA INTELBRAS MODELO MHDX 3116 » COMPATÍVEL COM 5 TECNOLOGIAS: HDCVI + AHD + HDTVI + ANALÓGICA + IP » GRAVAÇÃO DE TODOS OS CANAIS EM 4M LITE, 1080P OU 720P » SAÍDAS DE VÍDEO VGA, HDMI E BNC » INTELIGÊNCIA DE VÍDEO EM DOIS CANAIS ANALÓGICOS (BNC) SIMULTÂNEOS: LINHA VIRTUAL, CERCA VIRTUAL E OBJETO ABANDONADO/RETIRADO » DETECÇÃO DE FACE » COMPRESSÃO DE VÍDEO H.265+ » SUPORTA 1 HD SATA DE ATÉ 12 TB » EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO » MODO NVR - TRANSFORMA TODOS OS CANAIS BNC EM IP » FUNÇÃO BNC + IP - ADICIONA CÂMERAS IP AO DVR » COMPATÍVEL COM REDES WI-FI ATRAVÉS DE ADAPTADOR USB 16 CANAIS BNC + 8 CANAIS IP OU 24 CANAIS IP NO MODO NVR¹ |
| 02 | UND | 03 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC/DC 12 V 10 A IGUAL OU SIMILAR A MARCA INTELBRAS MODELO EFM 1210 » FILTRO ANTIRRUÍDO PARA IMAGENS MAIS NÍTIDAS E LIVRES DE INTERFERÊNCIAS » ALIMENTA ATÉ 32 CÂMERAS HD* » MULTIUSO: CFTV, REDES, CONTROLE DE ACESSO, AUTOMAÇÃO, FITAS LED, SOM AUTOMOTIVO, ENTRE OUTRAS APLICAÇÕES 12V » TENSÃO DE SAÍDA AJUSTÁVEL ENTRE 11,5 E 13,8 VCC PARA COMPENSAR PERDA DE CABEAMENTO E DISTÂNCIAS MAIORES » PROTEÇÃO TOTAL CONTRA SURTO, SOBRECARGA E SOBRECORRENTE » SAÍDA COM BORNES PARA CONECTAR MAIS DE UM DISPOSITIVO ENTRADA TENSÃO NOMINAL 110 ~ 240 VCA VARIAÇÃO MÁXIMA DE TENSÃO 90 ~ 264 VCA TENSÃO NOMINAL 12,8 VCC VARIAÇÃO DA TENSÃO 11,5 A 13,8 VCC CORRENTE MÍNIMA: 0 A MÁXIMA: 10 A POTÊNCIA SEM CARGA: 1,2 W MÁXIMO CARGA NOMINAL: 128 W |
| 03 | UND | 04 | RACK MINI 19" 3U X 350MM PRETO OU BEGE VISOR ACRILICO, DE METAL COM CHAVE PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE |
| 04 | UND | 50 | CONECTOR RJ45 NETWORK AZUL MACHO CAT5E -CONTATOS, COM TRIPLA CAMADA DE 50 MÍCRONS DE OURO, SOBRE 100 MÍCRONS DE PRATA SOBRE BASE DE BRONZE FOSFÓRICO, PROPORCIONAM MAIOR DESEMPENHO E DURABILIDADE AO CONECTOR. -CORPO PLÁSTICO -DIMENSÕES PRECISAS EM POLICARBONATO UL94V. |
| 05 | UND | 02 | SWITCH IGUAL OU SIMILAR A MARCA INTELBRAS MODELO SF 800 Q+ CARACTERÍSTICAS 8 PORTAS FAST ETHERNET 10/100 MBPS QOS PARA A PRIORIZAÇÃO DO TRÁFEGO DE VOZ E VÍDEO POSSIBILIDADE DE SER ALIMENTADO POR POE PASSIVO PELA LAN1 DESIGN COMPACTO L A P 140 MM 26 MM 75 MM |
| 06 | UND | 02 | PATCH PANEL 01 POE ALIMENTAÇÃO ATE 48V- 5 PORTAS TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -4 A 70°C UMIDADE RELATIVA: 10% A 95% ALIMENTAÇÃO: 12V ~ 48V FAIXA DE ALIMENTAÇÃO: 10,8V ~ 52,8V CORRENTE: 1A POR PORTA DIMENSÕES (AXLXP): 19CMX5CMX4CM PESO: 0,4 KG CONEXÕES: CONECTOR P4 NA LATERAL PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE(APENAS PARA EQUIPAMENTOS COM SAIDA P4) CONTRA SURTOS DE TENSÃO NO CABO PROTEÇÃO ELETRONICA DE CURTO CIRCUITOS REARME AUTOMATICO PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR PORTA POE |
| 07 | UND | 10 | CAMERA IP FULL HD - POE - IGUAL OU SIMILAR A MARCA INTELBRAS MODELO VIP 3230 B CÂMERA IP FULL HD » LENTE 2.8MM » ALIMENTAÇÃO POE » ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO » PADRÃO DE COMPRESSÃO H.265 » ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAL SISTEMA OPERACIONAL LINUX® EMBARCADO INTERFACE DO USUÁRIO WEB, SIM E ISIC CÂMERA SENSOR DE IMAGEM 1/2.7" 2 MEGAPIXELS PROGRESSIVE CMOS OBTURADOR ELETRÔNICO AUTOMÁTICO MANUAL: 1/3S ~ 1/100.000S ILUMINAÇÃO MÍNIMA 0,08 LUX/F2.0 (COLORIDO, 1/3S, 30IRE) 0,3 LUX/F2.0 (COLORIDO, 1/30S, 30IRE) 0 LUX/F2.0 (IR LIGADO) RELAÇÃO SINAL-RUÍDO >50 DB CONTROLE DE GANHO AUTOMÁTICO/MANUAL LENTE DISTÂNCIA FOCAL 2.8 MM ABERTURA MÁXIMA F2.0 ÂNGULO DE VISÃO H: 112° / V: 60º TIPO DE LENTE FIXA ÍRIS ELETRÔNICA TIPO DE MONTAGEM MONTADA EM PLACA VÍDEO COMPRESSÃO DE VÍDEO H.264/H.264B/H.265/H.264H/MJPEG RESOLUÇÃO DE IMAGEM/ PROPORÇÃO DE TELA 1080P (1920 × 1080)/16:9 1.3M (1280 × 960)/4:3 720P (1280 × 720)/16:9 D1 (704 × 480)/22:15 VGA (640 × 480)/4:3 CIF (352 × 240)/22:15 FOTO ATÉ 1 FOTO POR SEGUNDO FORMATO DO VÍDEO NTSC |
| 08 | UND | 01 | GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO IGUAL OU SIMILAR A MARCA INTELBRAS MODELO MHDX 3104. » COMPATÍVEL COM 5 TECNOLOGIAS: HDCVI + AHD + HDTVI + ANALÓGICA + IP » GRAVAÇÃO DE TODOS OS CANAIS EM 4M LITE, 1080P OU 720P » SAÍDAS DE VÍDEO VGA, HDMI E BNC » INTELIGÊNCIA DE VÍDEO EM DOIS CANAIS ANALÓGICOS (BNC) SIMULTÂNEOS: LINHA VIRTUAL, CERCA VIRTUAL E OBJETO ABANDONADO/RETIRADO » DETECÇÃO DE FACE » COMPRESSÃO DE VÍDEO H.265+ » SUPORTA 1 HD SATA DE ATÉ 12 TB » EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO » MODO NVR - TRANSFORMA TODOS OS CANAIS BNC EM IP » FUNÇÃO BNC + IP - ADICIONA CÂMERAS IP AO DVR » COMPATÍVEL COM REDES WI-FI ATRAVÉS DE ADAPTADOR USB VÍDEO ENTRADAS 4 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP OU 6 CANAIS IP NO MODO NVR¹ |
| 09 | UND | 01 | CAMERA IP SPEED DOME ZOOM 20X INFRA DE 150 METROS IGUAL OU SIMILAR A MARCA INTELBRAS MODELO VIP E 5220 IR CARACTERÍSTICAS RESOLUÇÃO FULL HD (2 MEGAPIXELS) ALIMENTAÇÃO VIA POE+ H.265 ZOOM ÓPTICO DE 20× E DIGITAL DE 4× IR DE 150 METROS COMPATÍVEIS COM INTELBRAS CLOUD POSSUI INTELIGÊNCIA DE VÍDEO EMBARCADA SUPORTA MICROCARTÃO SD DE ATÉ 64 GB LENTE DISTÂNCIA FOCAL 4,7 A 94 MM ABERTURA MÁXIMA F1.6 / F4.4 CONTROLE DE FOCO AUTO / MANUAL ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL 59° A 3,7° ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL 32° A 2,1° |
| 10 | UND | 01 | CAIXA HERMETICA PRODUZIDA EM CHAPA DE AÇO TRATADA A BASE DE FOSFATO DE FERRO E PINTURA A PÓ; -PLACA DE MONTAGEM NA COR LARANJA; -MAIOR BOCAL,FACILITANDO A INSTALAÇÃO DA PLACA DE MONTAGEM; -TIRETA PARA PASSAGEM DE CABOS; -PONTOS DE ATERRAMENTO; -VEDAÇÃO COM BORRACHA DE POLIURETANO INJETADA EM TODO CONTORNO; PINO METALICO NAS DOBRADIÇAS ESPECIFICAÇÕES TECNICA -DIMENSÕES (AXLXP): 500MM X 400MM X 200MM |
| 11 | UND | 03 | NOBREAK IGUAL OU SIMILAR A MARCA INTELBRAS MODELO XNB 600. CARACTERÍSTICAS -ALIMENTAÇÃO 100 A 240 VOLTS »»6 NÍVEIS DE PROTEÇÃO: CONTRA SOBRECARGA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, CURTO-CIRCUITO, SURTOS DE TENSÃO E SOBREAQUECIMENTO NO INVERSOR »»FUNÇÃO DC START: RELIGAMENTO AUTOMÁTICO DO NOBREAK MESMO NA AUSÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA² »»COMPATÍVEL COM GRUPOS GERADORES »»CARREGAMENTO AUTOMÁTICO: PERMITE A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO³ »»AUTOTESTE: TESTE AUTOMÁTICO DO FUNCIONAMENTO DOS CIRCUITOS GARANTINDO QUE O NOBREAK OPERE DENTRO DOS PADRÕES IDEAIS »»PADRÃO DE FREQUÊNCIA INTERNACIONAL: FUNCIONA EM FREQUÊNCIAS QUE VARIAM DE 50 A 60 HZ »»SINALIZAÇÕES AUDIOVISUAIS: STATUS DAS BATERIAS E INDICAÇÃO DE SOBRECARGA VIA LEDS E ALERTAS SONOROS »»NOBREAK LINE INTERACTIVE COM FORMATO DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO POTÊNCIA 600 VA / 300 W TOPOLOGIA INTERATIVO DE SIMPLES CONVERSÃO ENTRADA TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 120 V~ VARIAÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA 90 - 145 V~ FREQUÊNCIA DE REDE 60 HZ ±5 HZ CABO DE FORÇA PLUGUE TRIPOLAR DE ACORDO COM A NORMA NBR 14136 |
| 12 | UND | 02 | ANTENA INTER.ROT OUTDOR 5GHZ 12 DBI- IGUAL OU SIMILAR A MARCA INTELBRAS MODELO WOM 5000 MIMO REDES OUTDOOR CPE 5 GHZ DE 14 DBI MIMO 2X2 POTÊNCIA: ATÉ 28 DBM OU 630 MW DE POTÊNCIA DE SAÍDA PROCESSAMENTO: 50.000 PACOTES POR SEGUNDO (PPS) PROTEÇÃO CONTRA SURTOS: ATÉ 4.000 V NA PORTA ETHERNET (LAN) |
| 13 | CX | 01 | CABO (REDE) SOLIDO UTP P/ CFTV COR AZUL CAT 5E – BLINDADO- CAIXA COM 300 METROS |
| 14 | UND | 28 | CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANÇA- IGUAL OU SIMILAR A MARCA INTELBRAS MODELO 1220 B 64 CARACTERÍSTICAS RESOLUÇÃO FULL HD 20 M DE ALCANCE IR SENSOR 1/2.7" 2 MEGAPIXELS CMOS LENTE MEGAPIXEL DE 3.6 MM CASE PLÁSTICO COM PROTEÇÃO ANTI-UV PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO INSTALAÇÃO INTERNA E EXTERNA 1 ANO DE GARANTIA SENSOR 1/2.7" 2 MEGAPIXELS CMOS PIXELS EFETIVOS (H × V) 1920 X 1080 LINHAS HORIZONTAIS 1920H RESOLUÇÃO REAL FULL HD (1080P) LENTE 3.6 MM ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL 95° ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL 46° ALCANCE IR 20 M IR INTELIGENTE SIM QUANTIDADE DE LEDS 12 COMPRIMENTO DE ONDA LED IR 850 NM FORMATO DO VÍDEO NTSC PROTOCOLOS DE VÍDEO HDCVI RELAÇÃO SINAL-RUÍDO = 55DB SENSIBILIDADE 0,01 LUX/F-1.2 (0 LUX IR ON) VELOCIDADE DO OBTURADOR 1/60 A 1/100000S SINCRONISMO INTERNO ÍRIS ELETRÔNICA DAY & NIGHT AUTOMÁTICO TROCA AUTOMÁTICA DO FILTRO (ICR) SIM CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARES CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO (AGC) ON COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO (BLC) ON BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO CONEXÕES SAÍDA DE VÍDEO 75 O BNC FÊMEA ALIMENTAÇÃO CONECTOR P4 FÊMEA |
| 15 | UND | 62 | CONECTOR/ADAPTADOR BNC MACHO TIPO MOLA CONECTOR BNC MOLA ». CONECTOR PARA VÍDEO ». INSTALAÇÃO INTERNA ». TROCA EXPRESSA ». GARANTIA DE QUALIDADE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPATIBILIDADE 26AWG ~ 18 AWG IMPEDÂNCIA 75O FAIXA DE FREQUÊNCIA 0 ~ 2 GHZ TENSÃO MÁXIMA 300 VDC CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS DIMENSÕES DO PRODUTO (L X A X P) (A X Ø) 59 X 13.3MM COR PRATA |
| 16 | UND | 30 | CONECTOR ADAPTADOR P4 MACHO DC ». CONECTOR PARA ALIMENTAÇÃO ». INSTALAÇÃO INTERNA COMPATIBILIDADE 26AWG ~ 16AWG IMPEDÂNCIA 75O TENSÃO MÁXIMA 300 VDC CORRENTE MÁXIMA 2A CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS DIMENSÕES DO PRODUTO (L X A X P) (A X Ø) 37 X 5.5 MM PESO 6G COR PRETO COM CINZA GRAU DE PROTEÇÃO NÃO |
| 17 | UND | 39 | CAIXA ORGANIZADORA PARA CFTV - IGUAL OU SIMILAR A MARCA INTELBRAS MODELO VBCX 1100 ». MATERIAL EM PLÁSTICO ». INSTALAÇÃO INTERNA ». MONTAGEM EM PAREDE OU TETO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS DIMENSÕES (L X A X P) (A X Ø) 102 X 101 X 53 MM - COR BRANCO MATERIAL PLÁSTICO |
| 18 | CX | 09 | CABO COAXIAL BIPOLAR PARA CFTV ANALÓGICO CAIXA COM 100M - IGUAL OU SIMILAR A MARCA INTELBRAS MODELO FC 80CXX » 2 VIAS DE ALIMENTAÇÃO COBRE 26 AWG; » IMPEDÂNCIA 75 OHMS; » CAPA ISOLANTE EM PVC; » BLINDADO; » USO INTERNO. APLICAÇÃO REDES DE CFTV ANALÓGICO ISOLAMENTO DOS CONDUTORES BIPOLARES PVC DIELÉTRICO DO CONDUTOR CENTRAL POLIETILENO EXPANDIDO A GÁS, COM DIÂMETRO DE Ø 2,30MM ± 0,10MM BLINDAGEM / MALHA 80% DE COBERTURA (64 X Ø 0,127MM FIOS FLEXÍVEIS DE LIGA DE COBRE) CONDUTORES BIPOLARES ALIMENTAÇÃO FILAMENTOS FLEXÍVEIS DE COBRE 6 X Ø 0,145MM CADA CONDUTOR 26 AWG ¦ 0,128MM² ¦ Ø 0,40MM ± 0,015MM CONDUTOR CENTRAL FILAMENTOS FLEXÍVEIS DE COBRE 6 X Ø 0,145MM ± 0,015MM CAPA PVC COM DIÂMETRO DE 3,8MM ± 0,20MM X 6,80 ± 0,20MM CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS RESISTÊNCIA ELÉTRICA DO CONDUTOR CENTRAL (20ºC) 172,7 O/KM RESISTÊNCIA ELÉTRICA DE CADA CONDUTOR BIPOLAR (20ºC) 172,7 O/KM IMPEDÂNCIA CARACTERÍSTICA DO CABO COAXIAL 75±5O |
| 19 | UND | 01 | GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO 8 CANAIS IGUAL OU SIMILAR A MARCA INTELBRAS MODELO MHDX 3108 » COMPATÍVEL COM 5 TECNOLOGIAS: HDCVI + AHD + HDTVI + ANALÓGICA + IP » GRAVAÇÃO DE TODOS OS CANAIS EM 4M LITE, 1080P OU 720P » SAÍDAS DE VÍDEO VGA, HDMI E BNC » INTELIGÊNCIA DE VÍDEO EM DOIS CANAIS ANALÓGICOS (BNC) SIMULTÂNEOS: LINHA VIRTUAL, CERCA VIRTUAL E OBJETO ABANDONADO/RETIRADO » DETECÇÃO DE FACE » COMPRESSÃO DE VÍDEO H.265+ » SUPORTA 1 HD SATA DE ATÉ 12 TB » EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO » MODO NVR - TRANSFORMA TODOS OS CANAIS BNC EM IP » FUNÇÃO BNC + IP - ADICIONA CÂMERAS IP AO DVR » COMPATÍVEL COM REDES WI-FI ATRAVÉS DE ADAPTADOR USB SISTEMA PROCESSADOR PRINCIPAL INTEGRADO DE ALTA PERFORMANCE SISTEMA OPERACIONAL LINUX® EMBARCADO VÍDEO 8 CANAIS BNC + 4 CANAIS IP OU 12 CANAIS IP NO MODO NVR¹ |
| 20 | UND | 01 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC/DC 12 V 5 A -IGUAL OU SIMILAR A MARCA INTELBRAS MODELO EF 1205 + » FILTRO ANTIRRUÍDO PARA IMAGENS MAIS NÍTIDAS E LIVRES DE INTERFERÊNCIAS » ALIMENTA ATÉ 20 CÂMERAS HD* » MULTIUSO: CFTV, REDES, CONTROLE DE ACESSO, AUTOMAÇÃO, FITAS LED, SOM AUTOMOTIVO, ENTRE OUTRAS APLICAÇÕES 12V. » TENSÃO DE SAÍDA AJUSTÁVEL ENTRE 11,5 E 13,8 VCC PARA COMPENSAR PERDA DE CABEAMENTO E DISTÂNCIAS MAIORES » PROTEÇÃO TOTAL CONTRA SURTO, SOBRECARGA E SOBRECORRENTE » SAÍDA COM BORNES PARA CONECTAR MAIS DE UM DISPOSITIVO DIRETAMENTE NA FONTE ENTRADA TENSÃO NOMINAL 110 ~ 240 VCA (BIVOLT AUTOMÁTICO) VARIAÇÃO MÁXIMA DE TENSÃO 90 ~ 264 VCA CORRENTE MÁXIMA 1,0 A (COM TENSÃO E CARGAS NOMINAIS) FREQUÊNCIA DE REDE ELÉTRICA 50 OU 60 HZ VARIAÇÃO MÁXIMA NA FREQUÊNCIA DA REDE ELÉTRICA 47 A 63 HZ SAÍDA TENSÃO NOMINAL 12,8 VCC VARIAÇÃO DA TENSÃO SEM CARGA: 11,4 ~ 13,4 VCC COM CARGA NOMINAL: 11,4 A 13,4 VCC CORRENTE MÍNIMA: 0 A MÁXIMA: 5 A POTÊNCIA SEM CARGA: 1 W MÁXIMO CARGA NOMINAL: 64 W EFICIÊNCIA > 75% (CARGA NOMINAL) RIPPLE E RUÍDO 120 MV (PICO A PICO) PROTEÇÃO ENTRADA SOBRETENSÃO: ATRAVÉS DE VARISTORES; SOBRECORRENTE: ATRAVÉS DE FUSÍVEL. SAÍDA CURTO-CIRCUITO: RETORNA AO FUNCIONAMENTO NORMAL APÓS CESSAR O CURTO-CIRCUITO; SOBRECARGA: ATUA ENTRE 120 ~ 200% ACIMA DA CORRENTE NOMINAL, RETORNANDO AO FUNCIONAMENTO NORMAL ASSIM QUE CESSADA A CONDIÇÃO DE ATUAÇÃO. SINALIZAÇÃO LED ACESSO: ALIMENTAÇÃO OK LED PISCANDO: CURTO-CIRCUITO NA SAÍDA LED APAGADO: ALIMENTAÇÃO NOK TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0 ~ 40 °C, CARGA NOMINAL EM OPERAÇÃO NORMAL REQUISITOS DE SEGURANÇA ISOLAMENTO DIELÉTRICO: ENTRE PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO: 1.500 VCA / 5 MA / 5 S RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO: 10 MO MÍNIMO (500 VCC) INFORMAÇÕES TÉCNICAS DIMENSÕES (L × A × P) 54 × 36,5 × 164 MM PESO 275 G |
| 21 | UND | 01 | BATERIA VRLA 12V, 7 AMPERES - IGUAL OU SIMILAR A MARCA INTELBRAS MODELO XB 1270 ESPECIFICAÇÃO: -CAPACIDADE: 7 AH (C20) -CARGA EM TENSÃO CONSTANTE: 25º C -FLUTUAÇÃO: 13,6 A 13,8 V CICLICO:14,4 A 15,0 V -CORRENTE INICIAL:2,10A |
| 22 | UND | 08 | SENSOR INFRA PET PARA ALARME- IGUAL OU SIMILAR A MARCA INTELBRAS MODELO IVP 5002 PET ESPECIFICAÇÃO: -ANGULO DE ABERTURA 110° -ALCANCE DE DETECÇÃO DE INFRAVERMELHO 12 METROS -FLUTUAÇÃO DE IMUNIDADE (PET) 35 KILOGRAMAS -TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 9 A 16VDC |
| 23 | UND | 02 | CABO 4X40 MULTICORES SOLIDO ESPECIFICAÇÃO: FIO DE COBRE ESTANHADO ELETROLITICO MOLE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COLORIDO PVC 70C BRANCO OU CINZA (COMPONENTE ANTI-CHAMA) |
| 24 | UND | 01 | SIRENE CORNETA ESPECIFICAÇÃO: -POTENCIA MAXIMA: 120 DB @ 1 METRO -POTENCIA ELETRICA: 20 WATTS -TENSÃO NOMINAL: 12V CONSUMO: 1,5A -DIMENSÕES (MM): L 126X A 145X P 157 -PESO LIQUIDO APROXIMADO: 0,540KG |
| 25 | UND | 01 | CENTRAL DE ALARME NÃO MONITORADA- IGUAL OU SIMILAR A MARCA INTELBRAS MODELO AMN 24 NET ESPECIFICAÇÃO: -SUPERVISÃO DO SISTEMA SEM FIO INDICANDO NIVEL DE BATERIA DOS SENSORES, ABERTURA E FECHAMENTO DE PORTAS E JANELAS E AUSENCIA DE SENSORES -POSSUIR 24 ZONAS, SENDO 4 COM FIO E 20 SEM FIO -CADASTRO DO CONTROLE REMOTO E SENSORES SEM FIO POR BOTÃO, TECLADO OU APLICATIVO PROGRAMADOR -COMPATIVEL COM OS APLICATIVOS AMT REMOTO MOBILE E AMT MOBILE -RECEPTOR DE CONTROLE REMOTO E SENSOR SEM FIO INTEGRADO (COMPATIVEL COM MODULAÇÃO OOK E FSK) |
| 26 | UND | 04 | DISCO RIGIDO SURVEILLANCE PARA USO EXCLUSIVO EM CFTV CAPACIDADE 2 TERABYTE CUMPRE AS NORMAS RoHS CACHÊ 64MB |
| 27 | UND | 01 | DISCO RIGIDO SURVEILLANCE PARA USO EXCLUSIVO EM CFTV CAPACIDADE 1 TERABYTE CUMPRE AS NORMAS RoHS CACHÊ 64MB |

ANEXO II AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2020, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020.

MODELO DE CREDENCIAMENTO

Mediante o presente, credenciamos o(a) Sr.(a) .............................., portador (a) da Cédula de Identidade nº ............... e CPF nº ...................., a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de ___________, na modalidade Pregão, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes  para pronunciar-se em nome da empresa ................, CNPJ nº ..............., bem como formular propostas, dar lances verbais e  praticar todos os demais atos inerentes ao certame, inclusive assinar contratos.

................, ......... de .................................. de .............

Assinatura do Dirigente da Empresa

(reconhecer firma como pessoa jurídica)

QUEM ASSINAR DEVE OBSERVAR O SEGUINTE:

1. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto ou contrato social da empresa, caso o reconhecimento de firma vier como pessoa física.

2. Se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa for como pessoa jurídica, não há necessidade da apresentação do estatuto ou contrato social.

3. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento público, não é necessária a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa.

4. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento particular, é necessária, obrigatoriamente, a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa, se o reconhecimento de firma for pessoa física.

4.1. Se o reconhecimento de firma for como pessoa jurídica, não é necessária a apresentação daqueles documentos da empresa.

5. Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma pessoa deva assinar o credenciamento ou a procuração, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.

ANEXO III AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2020, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020.

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI Nº 10.520/2002

DECLARAÇÃO

____________________________________________,CNPJ_____________________________ , sediada ________________________________________________ , por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão nº  018/2020, DECLARA expressamente que :

cumpre plenamente os requisitos de habilitação e com todos os termos estabelecidos neste Edital.

_______________________ , ______ de ___________ de _____.

______________________________________________

Assinatura do Representante Legal da Licitante

Nome: _______________________________________

Nº Cédula de Identidade: _________________________

OBSERVAÇÃO: ESSA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE AO PREGOEIRO, PELO INTERESSADO OU SEU REPRESENTANTE, FORA DO ENVELOPE, NA ABERTURA DA SESSÃO.

ANEXO IV AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2020, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020.

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste Pregão, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

| ITEM | UNID | QUANT | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | MARCA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | UND | 03 | GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO IGUAL OU SIMILAR A MARCA INTELBRAS MODELO MHDX 3116 » COMPATÍVEL COM 5 TECNOLOGIAS: HDCVI + AHD + HDTVI + ANALÓGICA + IP » GRAVAÇÃO DE TODOS OS CANAIS EM 4M LITE, 1080P OU 720P » SAÍDAS DE VÍDEO VGA, HDMI E BNC » INTELIGÊNCIA DE VÍDEO EM DOIS CANAIS ANALÓGICOS (BNC) SIMULTÂNEOS: LINHA VIRTUAL, CERCA VIRTUAL E OBJETO ABANDONADO/RETIRADO » DETECÇÃO DE FACE » COMPRESSÃO DE VÍDEO H.265+ » SUPORTA 1 HD SATA DE ATÉ 12 TB » EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO » MODO NVR - TRANSFORMA TODOS OS CANAIS BNC EM IP » FUNÇÃO BNC + IP - ADICIONA CÂMERAS IP AO DVR » COMPATÍVEL COM REDES WI-FI ATRAVÉS DE ADAPTADOR USB 16 CANAIS BNC + 8 CANAIS IP OU 24 CANAIS IP NO MODO NVR¹ |  |  |
| 02 | UND | 03 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC/DC 12 V 10 A IGUAL OU SIMILAR A MARCA INTELBRAS MODELO EFM 1210 » FILTRO ANTIRRUÍDO PARA IMAGENS MAIS NÍTIDAS E LIVRES DE INTERFERÊNCIAS » ALIMENTA ATÉ 32 CÂMERAS HD* » MULTIUSO: CFTV, REDES, CONTROLE DE ACESSO, AUTOMAÇÃO, FITAS LED, SOM AUTOMOTIVO, ENTRE OUTRAS APLICAÇÕES 12V » TENSÃO DE SAÍDA AJUSTÁVEL ENTRE 11,5 E 13,8 VCC PARA COMPENSAR PERDA DE CABEAMENTO E DISTÂNCIAS MAIORES » PROTEÇÃO TOTAL CONTRA SURTO, SOBRECARGA E SOBRECORRENTE » SAÍDA COM BORNES PARA CONECTAR MAIS DE UM DISPOSITIVO ENTRADA TENSÃO NOMINAL 110 ~ 240 VCA VARIAÇÃO MÁXIMA DE TENSÃO 90 ~ 264 VCA TENSÃO NOMINAL 12,8 VCC VARIAÇÃO DA TENSÃO 11,5 A 13,8 VCC CORRENTE MÍNIMA: 0 A MÁXIMA: 10 A POTÊNCIA SEM CARGA: 1,2 W MÁXIMO CARGA NOMINAL: 128 W |  |  |
| 03 | UND | 04 | RACK MINI 19" 3U X 350MM PRETO OU BEGE VISOR ACRILICO, DE METAL COM CHAVE PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE |  |  |
| 04 | UND | 50 | CONECTOR RJ45 NETWORK AZUL MACHO CAT5E -CONTATOS, COM TRIPLA CAMADA DE 50 MÍCRONS DE OURO, SOBRE 100 MÍCRONS DE PRATA SOBRE BASE DE BRONZE FOSFÓRICO, PROPORCIONAM MAIOR DESEMPENHO E DURABILIDADE AO CONECTOR. -CORPO PLÁSTICO -DIMENSÕES PRECISAS EM POLICARBONATO UL94V. |  |  |
| 05 | UND | 02 | SWITCH IGUAL OU SIMILAR A MARCA INTELBRAS MODELO SF 800 Q+ CARACTERÍSTICAS 8 PORTAS FAST ETHERNET 10/100 MBPS QOS PARA A PRIORIZAÇÃO DO TRÁFEGO DE VOZ E VÍDEO POSSIBILIDADE DE SER ALIMENTADO POR POE PASSIVO PELA LAN1 DESIGN COMPACTO L A P 140 MM 26 MM 75 MM |  |  |
| 06 | UND | 02 | PATCH PANEL 01 POE ALIMENTAÇÃO ATE 48V- 5 PORTAS TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -4 A 70°C UMIDADE RELATIVA: 10% A 95% ALIMENTAÇÃO: 12V ~ 48V FAIXA DE ALIMENTAÇÃO: 10,8V ~ 52,8V CORRENTE: 1A POR PORTA DIMENSÕES (AXLXP): 19CMX5CMX4CM PESO: 0,4 KG CONEXÕES: CONECTOR P4 NA LATERAL PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE(APENAS PARA EQUIPAMENTOS COM SAIDA P4) CONTRA SURTOS DE TENSÃO NO CABO PROTEÇÃO ELETRONICA DE CURTO CIRCUITOS REARME AUTOMATICO PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR PORTA POE |  |  |
| 07 | UND | 10 | CAMERA IP FULL HD - POE - IGUAL OU SIMILAR A MARCA INTELBRAS MODELO VIP 3230 B CÂMERA IP FULL HD » LENTE 2.8MM » ALIMENTAÇÃO POE » ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO » PADRÃO DE COMPRESSÃO H.265 » ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAL SISTEMA OPERACIONAL LINUX® EMBARCADO INTERFACE DO USUÁRIO WEB, SIM E ISIC CÂMERA SENSOR DE IMAGEM 1/2.7" 2 MEGAPIXELS PROGRESSIVE CMOS OBTURADOR ELETRÔNICO AUTOMÁTICO MANUAL: 1/3S ~ 1/100.000S ILUMINAÇÃO MÍNIMA 0,08 LUX/F2.0 (COLORIDO, 1/3S, 30IRE) 0,3 LUX/F2.0 (COLORIDO, 1/30S, 30IRE) 0 LUX/F2.0 (IR LIGADO) RELAÇÃO SINAL-RUÍDO >50 DB CONTROLE DE GANHO AUTOMÁTICO/MANUAL LENTE DISTÂNCIA FOCAL 2.8 MM ABERTURA MÁXIMA F2.0 ÂNGULO DE VISÃO H: 112° / V: 60º TIPO DE LENTE FIXA ÍRIS ELETRÔNICA TIPO DE MONTAGEM MONTADA EM PLACA VÍDEO COMPRESSÃO DE VÍDEO H.264/H.264B/H.265/H.264H/MJPEG RESOLUÇÃO DE IMAGEM/ PROPORÇÃO DE TELA 1080P (1920 × 1080)/16:9 1.3M (1280 × 960)/4:3 720P (1280 × 720)/16:9 D1 (704 × 480)/22:15 VGA (640 × 480)/4:3 CIF (352 × 240)/22:15 FOTO ATÉ 1 FOTO POR SEGUNDO FORMATO DO VÍDEO NTSC |  |  |
| 08 | UND | 01 | GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO IGUAL OU SIMILAR A MARCA INTELBRAS MODELO MHDX 3104. » COMPATÍVEL COM 5 TECNOLOGIAS: HDCVI + AHD + HDTVI + ANALÓGICA + IP » GRAVAÇÃO DE TODOS OS CANAIS EM 4M LITE, 1080P OU 720P » SAÍDAS DE VÍDEO VGA, HDMI E BNC » INTELIGÊNCIA DE VÍDEO EM DOIS CANAIS ANALÓGICOS (BNC) SIMULTÂNEOS: LINHA VIRTUAL, CERCA VIRTUAL E OBJETO ABANDONADO/RETIRADO » DETECÇÃO DE FACE » COMPRESSÃO DE VÍDEO H.265+ » SUPORTA 1 HD SATA DE ATÉ 12 TB » EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO » MODO NVR - TRANSFORMA TODOS OS CANAIS BNC EM IP » FUNÇÃO BNC + IP - ADICIONA CÂMERAS IP AO DVR » COMPATÍVEL COM REDES WI-FI ATRAVÉS DE ADAPTADOR USB VÍDEO ENTRADAS 4 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP OU 6 CANAIS IP NO MODO NVR¹ |  |  |
| 09 | UND | 01 | CAMERA IP SPEED DOME ZOOM 20X INFRA DE 150 METROS IGUAL OU SIMILAR A MARCA INTELBRAS MODELO VIP E 5220 IR CARACTERÍSTICAS RESOLUÇÃO FULL HD (2 MEGAPIXELS) ALIMENTAÇÃO VIA POE+ H.265 ZOOM ÓPTICO DE 20× E DIGITAL DE 4× IR DE 150 METROS COMPATÍVEIS COM INTELBRAS CLOUD POSSUI INTELIGÊNCIA DE VÍDEO EMBARCADA SUPORTA MICROCARTÃO SD DE ATÉ 64 GB LENTE DISTÂNCIA FOCAL 4,7 A 94 MM ABERTURA MÁXIMA F1.6 / F4.4 CONTROLE DE FOCO AUTO / MANUAL ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL 59° A 3,7° ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL 32° A 2,1° |  |  |
| 10 | UND | 01 | CAIXA HERMETICA PRODUZIDA EM CHAPA DE AÇO TRATADA A BASE DE FOSFATO DE FERRO E PINTURA A PÓ; -PLACA DE MONTAGEM NA COR LARANJA; -MAIOR BOCAL,FACILITANDO A INSTALAÇÃO DA PLACA DE MONTAGEM; -TIRETA PARA PASSAGEM DE CABOS; -PONTOS DE ATERRAMENTO; -VEDAÇÃO COM BORRACHA DE POLIURETANO INJETADA EM TODO CONTORNO; PINO METALICO NAS DOBRADIÇAS ESPECIFICAÇÕES TECNICA -DIMENSÕES (AXLXP): 500MM X 400MM X 200MM |  |  |
| 11 | UND | 03 | NOBREAK IGUAL OU SIMILAR A MARCA INTELBRAS MODELO XNB 600. CARACTERÍSTICAS -ALIMENTAÇÃO 100 A 240 VOLTS »»6 NÍVEIS DE PROTEÇÃO: CONTRA SOBRECARGA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, CURTO-CIRCUITO, SURTOS DE TENSÃO E SOBREAQUECIMENTO NO INVERSOR »»FUNÇÃO DC START: RELIGAMENTO AUTOMÁTICO DO NOBREAK MESMO NA AUSÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA² »»COMPATÍVEL COM GRUPOS GERADORES »»CARREGAMENTO AUTOMÁTICO: PERMITE A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO³ »»AUTOTESTE: TESTE AUTOMÁTICO DO FUNCIONAMENTO DOS CIRCUITOS GARANTINDO QUE O NOBREAK OPERE DENTRO DOS PADRÕES IDEAIS »»PADRÃO DE FREQUÊNCIA INTERNACIONAL: FUNCIONA EM FREQUÊNCIAS QUE VARIAM DE 50 A 60 HZ »»SINALIZAÇÕES AUDIOVISUAIS: STATUS DAS BATERIAS E INDICAÇÃO DE SOBRECARGA VIA LEDS E ALERTAS SONOROS »»NOBREAK LINE INTERACTIVE COM FORMATO DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO POTÊNCIA 600 VA / 300 W TOPOLOGIA INTERATIVO DE SIMPLES CONVERSÃO ENTRADA TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 120 V~ VARIAÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA 90 - 145 V~ FREQUÊNCIA DE REDE 60 HZ ±5 HZ CABO DE FORÇA PLUGUE TRIPOLAR DE ACORDO COM A NORMA NBR 14136 |  |  |
| 12 | UND | 02 | ANTENA INTER.ROT OUTDOR 5GHZ 12 DBI- IGUAL OU SIMILAR A MARCA INTELBRAS MODELO WOM 5000 MIMO REDES OUTDOOR CPE 5 GHZ DE 14 DBI MIMO 2X2 POTÊNCIA: ATÉ 28 DBM OU 630 MW DE POTÊNCIA DE SAÍDA PROCESSAMENTO: 50.000 PACOTES POR SEGUNDO (PPS) PROTEÇÃO CONTRA SURTOS: ATÉ 4.000 V NA PORTA ETHERNET (LAN) |  |  |
| 13 | CX | 01 | CABO (REDE) SOLIDO UTP P/ CFTV COR AZUL CAT 5E – BLINDADO- CAIXA COM 300 METROS |  |  |
| 14 | UND | 28 | CAMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANÇA- IGUAL OU SIMILAR A MARCA INTELBRAS MODELO 1220 B 64 CARACTERÍSTICAS RESOLUÇÃO FULL HD 20 M DE ALCANCE IR SENSOR 1/2.7" 2 MEGAPIXELS CMOS LENTE MEGAPIXEL DE 3.6 MM CASE PLÁSTICO COM PROTEÇÃO ANTI-UV PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO INSTALAÇÃO INTERNA E EXTERNA 1 ANO DE GARANTIA SENSOR 1/2.7" 2 MEGAPIXELS CMOS PIXELS EFETIVOS (H × V) 1920 X 1080 LINHAS HORIZONTAIS 1920H RESOLUÇÃO REAL FULL HD (1080P) LENTE 3.6 MM ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL 95° ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL 46° ALCANCE IR 20 M IR INTELIGENTE SIM QUANTIDADE DE LEDS 12 COMPRIMENTO DE ONDA LED IR 850 NM FORMATO DO VÍDEO NTSC PROTOCOLOS DE VÍDEO HDCVI RELAÇÃO SINAL-RUÍDO = 55DB SENSIBILIDADE 0,01 LUX/F-1.2 (0 LUX IR ON) VELOCIDADE DO OBTURADOR 1/60 A 1/100000S SINCRONISMO INTERNO ÍRIS ELETRÔNICA DAY & NIGHT AUTOMÁTICO TROCA AUTOMÁTICA DO FILTRO (ICR) SIM CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARES CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO (AGC) ON COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO (BLC) ON BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO CONEXÕES SAÍDA DE VÍDEO 75 O BNC FÊMEA ALIMENTAÇÃO CONECTOR P4 FÊMEA |  |  |
| 15 | UND | 62 | CONECTOR/ADAPTADOR BNC MACHO TIPO MOLA CONECTOR BNC MOLA ». CONECTOR PARA VÍDEO ». INSTALAÇÃO INTERNA ». TROCA EXPRESSA ». GARANTIA DE QUALIDADE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPATIBILIDADE 26AWG ~ 18 AWG IMPEDÂNCIA 75O FAIXA DE FREQUÊNCIA 0 ~ 2 GHZ TENSÃO MÁXIMA 300 VDC CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS DIMENSÕES DO PRODUTO (L X A X P) (A X Ø) 59 X 13.3MM COR PRATA |  |  |
| 16 | UND | 30 | CONECTOR ADAPTADOR P4 MACHO DC ». CONECTOR PARA ALIMENTAÇÃO ». INSTALAÇÃO INTERNA COMPATIBILIDADE 26AWG ~ 16AWG IMPEDÂNCIA 75O TENSÃO MÁXIMA 300 VDC CORRENTE MÁXIMA 2A CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS DIMENSÕES DO PRODUTO (L X A X P) (A X Ø) 37 X 5.5 MM PESO 6G COR PRETO COM CINZA GRAU DE PROTEÇÃO NÃO |  |  |
| 17 | UND | 39 | CAIXA ORGANIZADORA PARA CFTV - IGUAL OU SIMILAR A MARCA INTELBRAS MODELO VBCX 1100 ». MATERIAL EM PLÁSTICO ». INSTALAÇÃO INTERNA ». MONTAGEM EM PAREDE OU TETO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS DIMENSÕES (L X A X P) (A X Ø) 102 X 101 X 53 MM - COR BRANCO MATERIAL PLÁSTICO |  |  |
| 18 | CX | 09 | CABO COAXIAL BIPOLAR PARA CFTV ANALÓGICO CAIXA COM 100M - IGUAL OU SIMILAR A MARCA INTELBRAS MODELO FC 80CXX » 2 VIAS DE ALIMENTAÇÃO COBRE 26 AWG; » IMPEDÂNCIA 75 OHMS; » CAPA ISOLANTE EM PVC; » BLINDADO; » USO INTERNO. APLICAÇÃO REDES DE CFTV ANALÓGICO ISOLAMENTO DOS CONDUTORES BIPOLARES PVC DIELÉTRICO DO CONDUTOR CENTRAL POLIETILENO EXPANDIDO A GÁS, COM DIÂMETRO DE Ø 2,30MM ± 0,10MM BLINDAGEM / MALHA 80% DE COBERTURA (64 X Ø 0,127MM FIOS FLEXÍVEIS DE LIGA DE COBRE) CONDUTORES BIPOLARES ALIMENTAÇÃO FILAMENTOS FLEXÍVEIS DE COBRE 6 X Ø 0,145MM CADA CONDUTOR 26 AWG ¦ 0,128MM² ¦ Ø 0,40MM ± 0,015MM CONDUTOR CENTRAL FILAMENTOS FLEXÍVEIS DE COBRE 6 X Ø 0,145MM ± 0,015MM CAPA PVC COM DIÂMETRO DE 3,8MM ± 0,20MM X 6,80 ± 0,20MM CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS RESISTÊNCIA ELÉTRICA DO CONDUTOR CENTRAL (20ºC) 172,7 O/KM RESISTÊNCIA ELÉTRICA DE CADA CONDUTOR BIPOLAR (20ºC) 172,7 O/KM IMPEDÂNCIA CARACTERÍSTICA DO CABO COAXIAL 75±5O |  |  |
| 19 | UND | 01 | GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO 8 CANAIS IGUAL OU SIMILAR A MARCA INTELBRAS MODELO MHDX 3108 » COMPATÍVEL COM 5 TECNOLOGIAS: HDCVI + AHD + HDTVI + ANALÓGICA + IP » GRAVAÇÃO DE TODOS OS CANAIS EM 4M LITE, 1080P OU 720P » SAÍDAS DE VÍDEO VGA, HDMI E BNC » INTELIGÊNCIA DE VÍDEO EM DOIS CANAIS ANALÓGICOS (BNC) SIMULTÂNEOS: LINHA VIRTUAL, CERCA VIRTUAL E OBJETO ABANDONADO/RETIRADO » DETECÇÃO DE FACE » COMPRESSÃO DE VÍDEO H.265+ » SUPORTA 1 HD SATA DE ATÉ 12 TB » EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO » MODO NVR - TRANSFORMA TODOS OS CANAIS BNC EM IP » FUNÇÃO BNC + IP - ADICIONA CÂMERAS IP AO DVR » COMPATÍVEL COM REDES WI-FI ATRAVÉS DE ADAPTADOR USB SISTEMA PROCESSADOR PRINCIPAL INTEGRADO DE ALTA PERFORMANCE SISTEMA OPERACIONAL LINUX® EMBARCADO VÍDEO 8 CANAIS BNC + 4 CANAIS IP OU 12 CANAIS IP NO MODO NVR¹ |  |  |
| 20 | UND | 01 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC/DC 12 V 5 A -IGUAL OU SIMILAR A MARCA INTELBRAS MODELO EF 1205 + » FILTRO ANTIRRUÍDO PARA IMAGENS MAIS NÍTIDAS E LIVRES DE INTERFERÊNCIAS » ALIMENTA ATÉ 20 CÂMERAS HD* » MULTIUSO: CFTV, REDES, CONTROLE DE ACESSO, AUTOMAÇÃO, FITAS LED, SOM AUTOMOTIVO, ENTRE OUTRAS APLICAÇÕES 12V. » TENSÃO DE SAÍDA AJUSTÁVEL ENTRE 11,5 E 13,8 VCC PARA COMPENSAR PERDA DE CABEAMENTO E DISTÂNCIAS MAIORES » PROTEÇÃO TOTAL CONTRA SURTO, SOBRECARGA E SOBRECORRENTE » SAÍDA COM BORNES PARA CONECTAR MAIS DE UM DISPOSITIVO DIRETAMENTE NA FONTE ENTRADA TENSÃO NOMINAL 110 ~ 240 VCA (BIVOLT AUTOMÁTICO) VARIAÇÃO MÁXIMA DE TENSÃO 90 ~ 264 VCA CORRENTE MÁXIMA 1,0 A (COM TENSÃO E CARGAS NOMINAIS) FREQUÊNCIA DE REDE ELÉTRICA 50 OU 60 HZ VARIAÇÃO MÁXIMA NA FREQUÊNCIA DA REDE ELÉTRICA 47 A 63 HZ SAÍDA TENSÃO NOMINAL 12,8 VCC VARIAÇÃO DA TENSÃO SEM CARGA: 11,4 ~ 13,4 VCC COM CARGA NOMINAL: 11,4 A 13,4 VCC CORRENTE MÍNIMA: 0 A MÁXIMA: 5 A POTÊNCIA SEM CARGA: 1 W MÁXIMO CARGA NOMINAL: 64 W EFICIÊNCIA > 75% (CARGA NOMINAL) RIPPLE E RUÍDO 120 MV (PICO A PICO) PROTEÇÃO ENTRADA SOBRETENSÃO: ATRAVÉS DE VARISTORES; SOBRECORRENTE: ATRAVÉS DE FUSÍVEL. SAÍDA CURTO-CIRCUITO: RETORNA AO FUNCIONAMENTO NORMAL APÓS CESSAR O CURTO-CIRCUITO; SOBRECARGA: ATUA ENTRE 120 ~ 200% ACIMA DA CORRENTE NOMINAL, RETORNANDO AO FUNCIONAMENTO NORMAL ASSIM QUE CESSADA A CONDIÇÃO DE ATUAÇÃO. SINALIZAÇÃO LED ACESSO: ALIMENTAÇÃO OK LED PISCANDO: CURTO-CIRCUITO NA SAÍDA LED APAGADO: ALIMENTAÇÃO NOK TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0 ~ 40 °C, CARGA NOMINAL EM OPERAÇÃO NORMAL REQUISITOS DE SEGURANÇA ISOLAMENTO DIELÉTRICO: ENTRE PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO: 1.500 VCA / 5 MA / 5 S RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO: 10 MO MÍNIMO (500 VCC) INFORMAÇÕES TÉCNICAS DIMENSÕES (L × A × P) 54 × 36,5 × 164 MM PESO 275 G |  |  |
| 21 | UND | 01 | BATERIA VRLA 12V, 7 AMPERES - IGUAL OU SIMILAR A MARCA INTELBRAS MODELO XB 1270 ESPECIFICAÇÃO: -CAPACIDADE: 7 AH (C20) -CARGA EM TENSÃO CONSTANTE: 25º C -FLUTUAÇÃO: 13,6 A 13,8 V CICLICO:14,4 A 15,0 V -CORRENTE INICIAL:2,10A |  |  |
| 22 | UND | 08 | SENSOR INFRA PET PARA ALARME- IGUAL OU SIMILAR A MARCA INTELBRAS MODELO IVP 5002 PET ESPECIFICAÇÃO: -ANGULO DE ABERTURA 110° -ALCANCE DE DETECÇÃO DE INFRAVERMELHO 12 METROS -FLUTUAÇÃO DE IMUNIDADE (PET) 35 KILOGRAMAS -TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 9 A 16VDC |  |  |
| 23 | UND | 02 | CABO 4X40 MULTICORES SOLIDO ESPECIFICAÇÃO: FIO DE COBRE ESTANHADO ELETROLITICO MOLE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COLORIDO PVC 70C BRANCO OU CINZA (COMPONENTE ANTI-CHAMA) |  |  |
| 24 | UND | 01 | SIRENE CORNETA ESPECIFICAÇÃO: -POTENCIA MAXIMA: 120 DB @ 1 METRO -POTENCIA ELETRICA: 20 WATTS -TENSÃO NOMINAL: 12V CONSUMO: 1,5A -DIMENSÕES (MM): L 126X A 145X P 157 -PESO LIQUIDO APROXIMADO: 0,540KG |  |  |
| 25 | UND | 01 | CENTRAL DE ALARME NÃO MONITORADA- IGUAL OU SIMILAR A MARCA INTELBRAS MODELO AMN 24 NET ESPECIFICAÇÃO: -SUPERVISÃO DO SISTEMA SEM FIO INDICANDO NIVEL DE BATERIA DOS SENSORES, ABERTURA E FECHAMENTO DE PORTAS E JANELAS E AUSENCIA DE SENSORES -POSSUIR 24 ZONAS, SENDO 4 COM FIO E 20 SEM FIO -CADASTRO DO CONTROLE REMOTO E SENSORES SEM FIO POR BOTÃO, TECLADO OU APLICATIVO PROGRAMADOR -COMPATIVEL COM OS APLICATIVOS AMT REMOTO MOBILE E AMT MOBILE -RECEPTOR DE CONTROLE REMOTO E SENSOR SEM FIO INTEGRADO (COMPATIVEL COM MODULAÇÃO OOK E FSK) |  |  |
| 26 | UND | 04 | DISCO RIGIDO SURVEILLANCE PARA USO EXCLUSIVO EM CFTV CAPACIDADE 2 TERABYTE CUMPRE AS NORMAS RoHS CACHÊ 64MB |  |  |
| 27 | UND | 01 | DISCO RIGIDO SURVEILLANCE PARA USO EXCLUSIVO EM CFTV CAPACIDADE 1 TERABYTE CUMPRE AS NORMAS RoHS CACHÊ 64MB |  |  |

Valor total da proposta (expresso em algarismos e por extenso):

(no preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título.)

A licitante deverá obrigatoriamente informar em sua Proposta de Preço a marca do produto, sob pena de desclassificação.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados da data-limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93.

PRAZO DE ENTREGA: 15 (quinze) dias a contar do recebimento da requisição.

PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO:

Garantia de no mínimo 01 (um) ano, que começará a correr ao término da garantia legal de que trata a Lei nº 8.078/90, adotando-se, para tanto, como termo inicial a partir da data de entrega do produto;)

_____________________ , ______ de ___________ de _____.

______________________________________________

Assinatura do Representante Legal da Licitante

Nome: _______________________________________

Nº Cédula de Identidade: _________________________

ANEXO V AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2020, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020.

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

DECLARAÇÃO

____________________________________________,CNPJ_____________________________ , sediada ________________________________________________ , por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão nº 018/2020, DECLARA expressamente que :

até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, em cumprimento ao que determina o subitem 8.6 do Edital.

____________________ , _____ de _______ de __________.

______________________________________________

Assinatura do Representante Legal da Licitante

Nome: _______________________________________

Nº Cédula de Identidade: _________________________

ANEXO VI AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2020, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020.

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

................................., inscrito no CNPJ nº..................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

............................................

(data)

............................................................

(representante legal)

ANEXO VII AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2020, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020.

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CONCORDA COM OS TERMOS DO EDITAL

DECLARAÇÃO

____________________________________________,CNPJ_____________________________ , sediada ________________________________________________ , por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão nº 018/2020, DECLARA expressamente que :

►concorda com todos os termos estabelecidos neste Edital, em cumprimento ao que determina o subitem 8.7 do referido Edital;

_______________________ , ______ de ___________ de _____.

______________________________________________

Assinatura do Representante Legal da Licitante

Nome: _______________________________________

Nº Cédula de Identidade: _________________________

ANEXO VIII AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2020, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020.

MINUTA DO CONTRATO

O MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CNPJ Nº 23.097.454/0001-28, com sede na Rua Manoel Calango, 172, Centro a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Edson Sabino de Lima; e a ___________________________, CNPJ Nº..............., com sede na ................................ a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada por _____________, resolvem firmar o presente contrato para ___________________________________, como especificado no seu objeto, em conformidade com o Processo Licitatório nº 030/2020, na modalidade Pregão presencial nº 018/2020, sob a regência das Leis Federais n.ºs 10.520/02 e 8.666/93, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. - Contratação de empresa para fornecimento de _______________________ para atender as necessidades da Secretaria Municipal de _________________, conforme abaixo especificado:

| ITEM | UNID | QUANT | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | unid |  |  |  |

# CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

2.1.- O contratante pagará ao contratado, valor de R$_________________________

2.2. – O valor a ser pago, será apurado através das requisições emitidas e devidamente atendidas pelo Contratado.

2.3. - O pagamento será realizado mensalmente, até o ___ (_________) dia útil do mês seguinte àquele em que foi efetuado o fornecimento, mediante apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas.

2.4 - O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, e só será efetuado mediante comprovação de regularidade das obrigações fiscais, trabalhistas e em especial junto ao INSS, relativamente à competência imediatamente anterior àquela a que se refere a remuneração auferida.

2.5.- Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

2.6 - O preço referido no item 2.1, incluem todos os custos e benefícios decorrentes do fornecimento do produto, de modo a constituírem a única e total contraprestação pela execução do contrato.

2.7 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será de 5 (cinco) dias úteis contado a partir da regularização dos mesmos e sua reapresentação.

2.8 - O Município poderá sustar o pagamento a que a contratada tenha direito, enquanto não sanados os defeitos, vícios ou incorreções resultantes da contratação e/ou não recolhimento de multa aplicada.

2.9 - Os pagamentos efetuados à CONTRATADA não a isentarão de suas obrigações e responsabilidades vinculadas à execução do contrato, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade.

2.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, mediante aplicação da seguinte fórmula:

EM = N x VP x I

onde:

EM = Encargos moratórios;

VP = Valor da parcela em atraso;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento (vencimento) e a do efetivo pagamento;

I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

I = (TX / 100)

30

TX = Percentual da taxa de juros de mora mensal definida no edital/contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTAMENTO

3.1. - Por força das Leis Federais nº 9.069/95 e 10.192/2001,  o valor deste Contrato será reajustado mediante iniciativa da CONTRATADA, desde que observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, a contar da data limite para a apresentação da proposta ou do último reajuste, tendo como base a variação de índice oficial.

3.2. - Decorrido o prazo acima estipulado, os preços unitários serão corrigidos monetariamente pelo INPC (IBGE) ou outro índice que venha a substituí-lo por força de determinação governamental.

3.3. - A aplicação do índice dar-se-á de acordo com a variação acumulada do INPC (IBGE) ocorrida nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

4.1. – Os produtos serão entregues na ____________________________, mediante apresentação de requisição emitida pelo setor de compras.

4.2- Por motivo de força maior, a entrega poderá ser realizada, mediante autorização e aviso prévio, em outro local.

4.3. - O recebimento dos produtos, será efetuado por _________________, após a verificação da quantidade e qualidade dos mesmos e consequente aceitação, obrigando o licitante vencedor a reparar, corrigir, substituir, remover às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto da contratação em que se verifiquem defeitos ou incorreções.

4.4. - O setor competente para fiscalizar o objeto contratado será a ......................................, observados os artigos 73 a 76, da Lei Federal n.º 8.666/93.

4.5. - Na ocorrência de atrasos na entrega, o CONTRATANTE poderá aplicar as penalidades previstas neste contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. - São obrigações das partes:

I – DO CONTRATANTE:

- Notificar a CONTRATADA através da Secretaria Municipal de Administração, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas no fornecimento dos produtos.

b) Expedir, através da Secretaria Municipal de Administração, atestado de inspeção do fornecimento, que servirá de instrumento de avaliação do cumprimento das obrigações contratuais e do pagamento devido.

c) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma convencionada, dentro do prazo previsto, desde que atendidas as formalidades necessárias;

d) Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento dos termos deste contrato;

II – DA CONTRATADA:

a) Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento do produto, tais como: salários, seguros de acidente, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-refeição, vales-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

b) Promover o fornecimento, responsabilizando-se pela qualidade dos produtos.

c) Substituir, em até _____ (_____) dias, às suas expensas, o objeto do contrato que não se adequar às especificações constantes deste contrato.

d) Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE.

e) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-la na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE.

f) A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato.

g) Apresentar a atualização, a cada 180 dias, da Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) referida na Lei nº 12.440 de 07.07.2011.

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. - As despesas decorrentes desta contratação correrá pelas dotações orçamentárias nº

02.02.01.04.122.0401.2011.3.3.90.30.00 (65); 02.03.01.12.361.1201.1453.4.4.90.52.00 (117); 02.03.01.12.361.1201.2454.3.3.90.30.00 (123); 02.05.01.10.301.1001.2257.3.3.90.30.00 (268); 02.05.01.10.301.1001.1389.4.4.90.52.00 (254);

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

7.1. - O prazo de vigência deste contrato será até ___/____/____, contado da data de sua assinatura.

7.2. - A prorrogação do prazo contratual poderá ocorrer, a critério do Contratante, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO

8.1. - A CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de interpelação judicial ou extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes casos:

a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos, por parte da CONTRATADA;

b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;

c) O conhecimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA;

d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das Licitações;

e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.

# CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou atrasos no cumprimento do contrato, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

9.1.1. advertência;

9.1.2. multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso, da entrega do produto, sobre o valor da parcela, por ocorrência;

9.1.3. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando for o caso;

9.1.4 - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos:

a) inobservância do nível de qualidade dos produtos;

b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros;

c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da Contratante;

d) descumprimento de cláusula contratual.

9.2. - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

9.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova sua reabilitação.

9.4. - O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de Lagoa Grande-MG, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO

10.1. - O extrato do presente contrato será publicado no órgão de divulgação oficial do Município, que é o quadro de avisos afixado no hall da Prefeitura.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

11.1. - Fica eleito o foro da comarca de Presidente Olegário para solucionar quaisquer dúvidas quanto à execução do presente contrato.

E, por estarem justas, as partes firmam o presente instrumento em ___ (__________) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

_______________,____de ______________ de .......

_____________________________         ______________________________

MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE-MG                           CONTRATADA

Testemunhas: ______________________          ________________________

CPF nº:                                           CPF nº: